华侨大学学生处文件

# 校学〔2012〕34号

关于印发《华侨大学学生宿舍空调设备

使用和管理办法（试行）》的通知

各学院、处（室）、直属（附属）单位：

现将《华侨大学学生宿舍空调设备使用和管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

学生处

二○一二年六月十五日

抄送：校领导，党委各部（室），校团委，学生社区管理服务中心。

学生处2012年6月15日印发

华侨大学学生宿舍空调设备使用和管理办法（试行）

为规范我校学生宿舍空调设备的使用和管理，提高资源使用效率，确保使用安全，特制定本办法。

第一条  本办法适用范围包括全校所有装设有空调设备的学生宿舍。

第二条  本办法规定之空调设备包括学生宿舍空调外机、寝室内冷气机、遥控器及相关附件等。

第三条  宿舍空调设备使用的开通：

（一）入学时如入住已安装空调设备的宿舍，其空调设备统一先开通，学生于一周内以宿舍为单位向学生社区管理服务中心（下简称学生社区中心）提交开通空调的申请，申请书在学生社区中心网站下载，确认后方可向楼栋管理员签领空调遥控器1个（电池自备）；

（二）对已确认不使用空调设备的学生，以宿舍为单位向学生社区中心提出申请，审核通过后由学生社区中心对宿舍空调设备进行封存。

第四条  收费管理：

（一）学生宿舍收费按政府物价部门核定的住宿费标准，按学年缴纳；

（二）使用空调的电费由学生自付费用。

第五条  空调设备的使用、维护与维修：

（一）学生要根据空调使用说明书进行操作，说明书可在新生入学资料、楼栋管理员处或学生社区中心网站上查阅；

（二）空调机维修由空调采购中标公司按采购合同相关规定执行。其他任何部门和个人不得私自拆卸或打开室内机和室外机。学生如发现空调出现异常情况应及时向学生社区中心报修；

（三）空调机维护委托专业公司负责。由专业公司负责进行空调机的清洗、添加制冷剂等。

第六条  学生离开公寓房间应关闭空调机，长时间不使用时应将空调机电源插头拔出。

第七条  房间中布设的空调专设电源，不得插接其他用电器或拉接临时电源；不准在空调器上挂衣服，搭毛巾。损坏照价赔偿。

第八条  开启与关闭空调机要使用遥控器，不准打开室内机手动开机。各寝室要妥善保管好遥控器，长时间不使用时要卸下电池，遥控器损坏、丢失要赔偿，标准100元/个。

第九条  凡因学生使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏的，由违规操作者承担全部经济损失和法律责任。

第十条  学生搬离宿舍前，需向楼栋管理员退还遥控器，学生社区中心对其宿舍的空调设施进行检查，如发现损坏，使用者应对损坏设施作相应赔偿。

第十一条  注意事项：

（一）开机前要检查遥控器模式设置是否正确，调整正确后方可开机，重新开机要间隔3-5分钟。

（二）设定制冷温度一般控制在25-27度。

（三）提倡节约用电，夏季室内温度低于30度建议不开空调。

（四）空调出现异常响声应立即停机。

（五）空调器保洁时不准用水冲洗。

（六）空调运行中要关闭门窗，否则将影响制冷效果。

（七）不要让空调气流直接对着人，以防受凉。

第十二条  使用时间：全天二十四小时均可使用。

第十三条  学生申请及报修请到各校区学生社区中心服务大厅办理，泉州校区联系电话0595-22693883；厦门校区联系电话0592-6160339。

第十四条  本试行办法自颁布之日起生效，解释权属华侨大学学生处，由华侨大学学生社区中心执行。